河南省农科院现代农业科技试验示范基地

路灯修复工程

询价公告

基地管理中心

2021年9月6日

- 项目名称：河南省农科院基地路灯修复工程

- 项目情况：路灯修复工程规划为两环一路一区的损坏路灯修复，分布于基地观光区、产业化区，其中中环为环湖东路（东延至秋乐路）——环湖北路（西至环湖西路）—— 环湖西路（南至丰收大道）——丰收大道（北至园林路）；北环为国槐路——法桐路——丝棉路——园林路环线。一路为秋乐路（南起小东门）——百花路（西至海棠东路）——国槐路（北至职工公寓门口）；一区为基地大门区域，南至金穗路、北接丰收大道。

- 施工内容：修复区域内损坏的市电路灯21个、太阳能路灯25个，太阳能景观灯13个，景观灯36个。采购太阳能路灯16个，草坪灯67个，投光灯6个等，详见附件。

- 施工要求：符合图纸及相关规范要求。

- 投标单位要求：

1.须具有中华人民共和国独立法人资格和具有独立承担民事责任的能力；

2、须具有专业的技术力量、良好的企业信誉及完善的售后服务体系；

- 标书内容：

1、企业资质或营业执照（复印件加公章）。

2、项目施工组织。

3、投标报价。

4、施工工期。

5、投标企业认为的其他的必要说明内容。

注：为节省时间、减低投标企业费用，以上内容文字详细描述即可，不强制要求附图纸，需报灯或灯头厂家、型号、图片样式等。请于2021年9月9日下午5点前将材料送至河南省农科院试验基地信息化控制中心402房间，材料要密封并加盖密封章。

联系人：常国庆  电话：0373-7105509

| 路灯维修采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 规格 | 中环 | 北环 | 一路 | 一区 | 小计 | 备注 |
| 维修 | 市电路灯 | 8米单臂灯杆（深蓝灯头3*50模组） | 14 | 6 | 1 |  | 21 | 更换灯头（请附样式图片） |
|  | 太阳能路灯 | 8米单臂灯杆（深蓝灯头60W） |  |  | 5 |  | 5 | 更换一体化灯头、太阳能板（请附样式图片） |
|  | 太阳能路灯 | 5米庭院灯（一体化灯头60W） | 20 |  |  |  | 20 | 更换一体化灯头、太阳能板（请附样式图片） |
|  | 太阳能景观灯 | 3米柱灯 | 13 |  |  |  | 13 |  |
|  | 市电景观灯 | 6米柱灯（LED光源、室外低压灯带） |  |  |  | 36 | 36 | 更换光源，加装LED灯带一周（请附样式图片） |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 95 |  |
| 购买 | 太阳能路灯 | 5米庭院灯（一体化灯头60W） | 16 |  |  |  | 16 | 整套（请附样式图片） |
|  | 草坪灯 | 0.5米太阳能（农科元素或特色） | 67 |  |  |  | 67 | 整套 |
|  | 投光灯 | 金黄色（100W） |  |  |  | 6 | 6 | 整套（请附样式图片） |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 89 |  |

附件：